# КНОПКА НАКЛАДНАЯ

1. Предназначена для использования в системах

контроля доступа и сигнализации.

2.Технические данные:

Коммутируемое напряжение (максимальное) … 48 В

Коммутируемый ток (максимальный)…………….2  А

Число срабатываний не менее ……….……….. 100000

3.Комплект поставки

Кнопка, паспорт, саморез – 2 шт., упаковка

4.Запрещается включать в сеть 220 В

5.Гарантийные обязательства:

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную

работу изделия в течении 12 месяцев с момента продажи.

6. Гарантийные обязательства не выполняются в случае

отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель ПК  «Телеинформсвязь»

Г. Санкт-Петербург, В.О., 7-я линия, д. 84-А

Т. (812) 323-85-34, ф. (812) 325-63-08